SCHEMA DI RELAZIONE PER LA FORNITURA, CONSEGNA, GARANZIA ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI:
-	n. 5 SPETTROMETRI FTIR per un importo a base d’asta pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 €) IVA esclusa (Lotto 1) CIG ;
-	n. 5 SPETTROMETRI UV-VIS per un importo a base d’asta pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 €) Iva esclusa (Lotto 2) CIG;
-	n. 10 GAS-CROMATOGRAFI FID per un importo a base d’asta pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 €) IVA esclusa (Lotto 3) CIG;
-	n. 3 TERMOGRAVIMETRIE per un importo a base d’asta pari a € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00 €) Iva esclusa (Lotto 4) CIG;
-	n. 1 IRMS per un importo a base d’asta pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 €) IVA esclusa (Lotto 5) CIG;
-	n. 2 SEQUENZIATORI PER GENETICA NGS per un importo a base d’asta pari a € 600.000,00 (seicentomila/00 €) Iva esclusa (Lotto 6) CIG;
-	n. 2 PCR per un importo a base d’asta pari a € 200.000,00 (duecentomila/00 €) Iva esclusa (Lotto 7) CIG;
-	n. 2 GC-HRMS per un importo a base d’asta pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00 €) Iva esclusa (Lotto 8) CIG;
-	n. 4 UHPLC per un importo a base d’asta pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00 €) IVA esclusa (Lotto 9) CIG;
-	n. 1 CROMATOGRAFO IONICO per un importo a base d’asta pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00 €) Iva esclusa (Lotto 10) CIG;
-	n. 3 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE HRMS per un importo a base d’asta pari a € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00 €) Iva esclusa (Lotto 11) CIG;
-	n. 1 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE UHRMS per un importo a base d’asta pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00 €) Iva esclusa (Lotto 12) CIG;

1. DISPOSIZIONI GENERALI
La Relazione tecnica è il documento atto a garantire un confronto omogeneo dei contenuti tecnici delle offerte, è pertanto essenziale rispettare il modello predisposto. Gli argomenti trattati devono essere esposti in modo organico chiaro e sintetico e in conformità ai requisiti indicati nella documentazione di gara.
La Relazione Tecnica deve essere redatta in lingua italiana. In caso di redazione in lingua diversa dall’italiano la Relazione deve essere corredata da traduzione giurata; le prescrizioni che seguono si applicano alla traduzione giurata.
La presenza nella Relazione Tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.
La Relazione Tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata di quanto offerto, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
La Relazione Tecnica deve rispettare le seguenti specifiche:
1. essere redatta su carta intestata;
2. essere articolata secondo lo “Schema di Relazione Tecnica” riportato nel successivo punto “2) Schema di Relazione Tecnica”;
3. essere prodotta in formato PDF.

La Relazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o consorzi, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese componenti il raggruppamento.
La Relazione tecnica deve essere presentata su fogli A4, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 30 max; si precisa che pagine ulteriori alla trentesima non saranno valutate dalla Commissione.
Si fa presente che tutte le soluzioni/migliorie proposte devono essere nella piena disponibilità del concorrente all’atto dell’aggiudicazione.
Si precisa, infine, che quanto descritto nella Relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all’esecuzione della fornitura nei tempi e modi descritti nella relazione stessa.

2. SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE TECNICA PER LA PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 61, D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, ARTICOLATA IN N. 12 (DODICI) LOTTI FUNZIONALI, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUL TERRIORIO ITALIANO DI “APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE PER I LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI”
LOTTO: ………. – CIG …………
Il sottoscritto ………………………………………………………………….. legale rappresentante/procuratore generale o speciale della ditta: ……………………………………………………………………………………………………. con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..Partiva Iva/ CF ::…………………………………………………………………………….
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
nella propria qualità di :
o	Titolare o legale rappresentante
o	Procuratore generale o speciale

Propone quanto segue:

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE
(compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)

Caratteristiche della strumentazione proposta
La descrizione della strumentazione deve essere tale da permettere la facile identificazione del soddisfacimento dei criteri minimi di cui al par.2 del capitolato tecnico a cui si fa riferimento.
In questo paragrafo vengono inserite, separate e riconoscibili, le caratteristiche migliorative specificate nel capitolato con indicazione della relativa riga nella tabella di cui al par. 3 nel capitolato.
Infine sono inserite le caratteristiche che possono essere valutate dalla commissione in termini di criteri discrezionali.
Se nel capitolato sono richieste specifiche caratteristiche prestazionali rispetto a metodi di analisi standardizzati, in questa sezione deve essere riportata la documentazione attestante l’idoneità della strumentazione proposta rispetto a tali requisiti.
Analogamente, se nel capitolato sono indicate come migliorative specifiche caratteristiche prestazionali rispetto a metodi di analisi standardizzati, in questa sezione deve essere riportata la documentazione attestante le caratteristiche prestazionali rispetto alle metodiche analitiche indicate.
Infine, se la strumentazione proposta permette di effettuare particolari attività analitiche che possono essere di interesse per l’Agenzia, è cura dell’offerente indicare le caratteristiche prestazionali dell’apparecchiatura proposta in questi ambiti.

Caratteristiche della garanzia associata
In questa parte sono inserite le caratteristiche della fornitura legate a quanto previsto dal par. 3.1 del disciplinare in termini di garanzia e manutenzione full risk. L’offerta deve indicare in breve le modalità previste per l’esecuzione del servizio di garanzia illustrando le modalità pratiche del servizio (ad esempio, la quantità di personale dedicato agli interventi tecnici, la presenza di ambienti software dedicati ecc.).
Eventuali estensioni di garanzia oltre i 24 mesi sono riportate in questa sezione con l’indicazione esplicita della durata effettiva della garanzia e dei servizi associati. Se nei capitolati le ulteriori garanzie sono indicate tra i criteri migliorativi, bisogna indicare a quali righe della tabella presente nel par. 3 del capitolato tecnico a cui si fa riferimento. Lì dove presenti tra i criteri migliorativi, i periodi ulteriori di garanzia si intendono aventi tutte le caratteristiche di cui al par. 3.1 del disciplinare.
Se le ulteriori garanzie non coprono gli stessi servizi richiesti dal disciplinare per la garanzia minima, bisogna indicare chiaramente questo servizio come rientrante tra i criteri discrezionali specificando cosa è presente nell’offerta.

Training
In questo paragrafo vanno inserite le proposte relative all’attività di formazione. Devono essere presenti le indicazioni minime obbligatorie come da disciplinare.
Eventuali ulteriori attività formative vanno riportate di seguito come miglioria o come caratteristica meritevole di ulteriore punteggio in base ai criteri discrezionali.
Se nello specifico lotto per cui si sta proponendo l’offerta è previsto il training tra le caratteristiche migliorative dell’offerta, bisogna inserire esplicitamente il riferimento al numero di riga nella tabella di cui al par.3 del capitolato.

Ulteriori caratteristiche dell’offerta
Ulteriori elementi non rientranti nei paragrafi precedenti ma presenti nell’offerta vanno riportati in questo paragrafo.
A titolo di esempio non esaustivo, rientrano in questo paragrafo le forniture di consumabili in quantità maggiore rispetto al minimo, la consegna anticipata, l’accesso a servizi specifici, la fornitura di software o l’accesso a librerie e banche dati.
Se gli elementi sono descritti tra le migliorie nel capitolato tecnico, nella relazione tecnica deve essere presente un esplicito riferimento alla riga della tabella a cui l’offerente fa riferimento.
In assenza di indicazione, gli elementi presenti rientrano tra quanto previsto per i cosiddetti “criteri discrezionali”.
Dichiarazioni finali
Nella relazione devono essere presenti le seguenti dichiarazioni

L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI :
- di accettare tutte le condizioni specificate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
- che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare la fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione della presente offerta.
Data	__

Timbro e firma leggibile[1] _______
[1] In caso di sottoscrizione a mezzo di firma non digitale, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/legale rappresentante.

oppure

Firmato digitalmente

3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA SUL SISTEMA

Nell’inserimento dell’offerta sul Sistema l’operatore economico deve valorizzare, a conferma di quanto indicato nella scheda d’offerta tecnica presentata in forma documentale, le caratteristiche migliorative della fornitura dichiarate e rispondenti ai criteri tabellati nel Capitolato tecnico a cui si sta partecipando.
Al fine di facilitare le operazioni di assegnazione del punteggio tecnico, l’offerente deve riportare, a termine della relazione tecnica, anche una tabella con le caratteristiche migliorative riportate nella tabella di cui al par.3 di quale documento ? indicando il punteggio auto-dichiarato per ogni parametro.

4 DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA
Se ritenuto necessario, l’offerente può presentare e caricare a sistema un’ulteriore copia della relazione tecnica in cui sono oscurate le parti che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know -how, brevetti ecc. da utilizzare qualora altro partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti.