**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI** **N. 6 LABORATORI CHIMICI MOBILI DOTATI DI APPARECCHIATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA PARI AD € 2.049.000 (duemilioniquarantanovemila/00) IVA ESCLUSA**

**CIG: B13002CC4A**

**CUP: G45C23000190005**

**Codice NUTS: IT Italia**

**CPV Prevalente: 38432000-2 Apparecchi per analisi**

**CPV: 34100000-8 Veicoli a motore**

**1. DISPOSIZIONI GENERALI**

La Relazione tecnica è il documento atto a garantire un confronto omogeneo dei contenuti tecnici delle offerte, è pertanto essenziale rispettare il modello predisposto. Gli argomenti trattati devono essere esposti in modo organico chiaro e sintetico e in conformità ai requisiti indicati nella documentazione di gara.

La Relazione Tecnica deve essere redatta in lingua italiana. In caso di redazione in lingua diversa dall’italiano la Relazione deve essere corredata da traduzione giurata; le prescrizioni che seguono si applicano alla traduzione giurata.

La presenza nella Relazione Tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

La Relazione Tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata di quanto offerto, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

La Relazione Tecnica deve rispettare le seguenti specifiche:

1. essere redatta su carta intestata;
2. essere articolata secondo lo “Schema di Relazione Tecnica” riportato nel successivo punto “2) Schema di Relazione Tecnica”;
3. essere prodotta in formato PDF.

**La Relazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o consorzi, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese componenti il raggruppamento.**

**La Relazione tecnica deve essere presentata su fogli A4, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 15 max; si precisa che pagine ulteriori alla quindicesima non saranno valutate dalla Commissione.**

Si fa presente che tutte le soluzioni/migliorie proposte devono essere nella piena disponibilità del concorrente all’atto dell’aggiudicazione.

Si precisa, infine, che quanto descritto nella Relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all’esecuzione della fornitura nei tempi e modi descritti nella relazione stessa.

**2. SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA**

**RELAZIONE TECNICA PER LA PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ ASP TRAMITE PIATTAFORMA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT, DI CUI ALL’ART. 72 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N. 6 LABORATORI CHIMICI MOBILI DOTATI DI APPARECCHIATURE TECNICO SCIENTIFICHE.**

**CIG**

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. legale rappresentante/procuratore generale o speciale della ditta: ……………………………………………………………………………………………………. con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..Partiva Iva/ CF ::…………………………………………………………………………….

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

nella propria qualità di :

o Titolare o legale rappresentante

o Procuratore generale o speciale

**Propone quanto segue:**

1. **PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE**

*(compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)*

1. **CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE PROPOSTA**

*La descrizione della strumentazione deve essere tale da permettere la facile identificazione del soddisfacimento dei criteri minimi di cui all’art. 2 del capitolato tecnico.*

*Se nel capitolato sono richieste specifiche caratteristiche prestazionali rispetto a metodi di analisi standardizzati, in questa sezione deve essere riportata la documentazione attestante l’idoneità della strumentazione proposta rispetto a tali requisiti.*

1. **OFFERTA TECNICA DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVAMENTE AI CRITERI TABELLARI SUL SISTEMA**

*In questo paragrafo vengono inserite ed esplicitate, separate e riconoscibili, le caratteristiche migliorative tabellari specificate nella Tabella alla pagina 11 del capitolato.*

*In questa parte sono anche inserite le caratteristiche della fornitura legate a quanto previsto dall’art. 2.1 del Capitolato in termini di garanzia e manutenzione full risk. L’offerta deve indicare in breve le modalità previste per l’esecuzione del servizio di garanzia illustrando le modalità pratiche del servizio (ad esempio, la quantità di personale dedicato agli interventi tecnici, la presenza di ambienti software dedicati ecc.). Lì dove inseriti tra i criteri tabellari, i periodi ulteriori di garanzia si intendono aventi tutte le caratteristiche di cui all’art. 2.1 del Capitolato.*

*Vanno inserite, inoltre, le proposte relative all’attività di formazione previste dall’art.2.2 del Capitolato e le relative modalità di svolgimento. Devono essere presenti le indicazioni minime obbligatorie come da Capitolato.*

*Nell’inserimento dell’offerta sul Sistema, l’operatore economico deve valorizzare, a conferma di quanto indicato nella scheda d’offerta tecnica ivi presentata in forma documentale, le caratteristiche tabellari della fornitura di cui alla tabella nel par. 17.1 del disciplinare di gara, di seguito riportata.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE****TABELLARI** | **Punti** | **Punteggio Tabellare autodichiarato** |
| Fornitura di una batteria con capacità maggiore di 6kW |  | 5  |  |
| Aggiornamenti gratuiti del software degli strumenti (FT-IR – Firmware Bilancia analitica) per 5 anni |  | 5 |  |
| Possibilità di estendere il range spettrale con kit dedicato |  | 5 |  |
| Risoluzione spettrale dello spettrometro FT-IR inferiore a 0,4 cm-1 |  | 5 |  |
| Rapporto S/N dello spettrometro FT-IR misurato con una risoluzione di 4cm-1 ed 1 min di accumulazione ad una frequenza di 2100-2200 cm-1 ≥35000  |  | 5 |  |
| Estensione del contratto di garanzia incluso nel prezzo di fornitura, oltre i 24 mesi iniziali e con identiche modalità | per ulteriori 12 mesi | 5 |  |
| Estensione del contratto di garanzia incluso nel prezzo di fornitura, oltre i 24 mesi iniziali e con identiche modalità | per ulteriori 24 mesi | 10 |  |
| Estensione del contratto di garanzia incluso nel prezzo di fornitura, oltre i 24 mesi iniziali e con identiche modalità | nessuna estensione | 0 |
| Fornitura delle finestre in KBr aggiuntive per lo spettrometro FT-IR |  | 5 |
| Aggiornamento gratuito delle librerie dello spettrometro FT-IR per 5 anni |  | 5 |  |
| Camera di pesatura della Bilancia analitica chiusa con sportelli apribili |  | 5 |  |
| Generatore di idrogeno di potenza < 500W |  | 5 |  |
|  | **TOTALE MASSIMO: 55** |  |

1. **PROPOSTA DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVAMENTE AI CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE:**

*In questo paragrafo vengono inserite le caratteristiche che possono essere valutate dalla commissione in termini di criteri discrezionali* *specificate nella Tabella alla pagina 11 del capitolato.*

*Vanno riportate le opzioni migliorative rispetto ai requisiti di seguito indicati:*

1. *Sistema di gestione integrato del contratto post-vendita gestibile via web;*
2. *Training aggiuntivi rispetto a quanto previsto all’art. 2.2;*
3. *Condizioni migliorative nella modalità di espletamento del servizio di assistenza tecnica sulle apparecchiature in caso di anomalie di funzionamento, con riferimento esplicito ai giorni di intervento, alle modalità ed alle tempistiche di intervento.*

**5) RISERVATEZZA**

*L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare ex art, 35, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.*

**6) DICHIARAZIONI FINALI**

*Nella relazione devono essere presenti le seguenti dichiarazioni*

**L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA:**

* di accettare tutte le condizioni specificate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
* che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione;
* di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare la fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione della presente offerta.

Data \_\_

Timbro e firma leggibile[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_

**oppure**

Firmato digitalmente

1. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma non digitale, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/legale rappresentante. [↑](#footnote-ref-1)