## Standard_certificati
STANDARD DI SOSTANZE STUPEFACENTI DA DESTINARE AI LABORATORI CHIMICI DI CATANIA E PALERMO

Riga	Descrizione	Caratteristiche Tecniche	Formato	Qtà richieste	Codice articolo	Laboratorio di destinazione
1	Imbuti in plastica	Diametro 9 cm, Gambo lungo e stretto	1	12 pz.		Laboratorio di Palermo
2	spatole doppie	2*40 mm 150		5 pz
3	spatole doppie	3*35 mm 150		5 pz
4	spatole + cucchiaino	mm 150 cucchiaio (7*5 mm) (spatola 5*45 mm)		5 pz
5	spatole + cucchiaino	mm 180 cucchiaio (9*5 mm) (spatola 5*50 mm)		5 pz
6	Navicella pesata	7 ml 43*43 mm	confezione da 1000	5 conf
7	Bottigliette di vetro con tappo a vite	ISO BOR . volume 100 ml	confezione da 10	1
8	Sacchetti a cerniera di plastica piccole	10 x 15 cm	conf 100	20
9	Sacchetti a cerniera di plastica medie	15 x 22 cm	conf 100	10
10	Imbuti separatori in vetro con rubinetto in PTFE	volume 2 litri		3 pz
11	Imbuti separatori in vetro con rubinetto in PTFE	volume 1 litro		5 pz
12	Imbuti separatori in vetro con rubinetto in PTFE	volume 250 ml		5 pz
13	Imbuti separatori in vetro con rubinetto in PTFE	volume 100 ml		5 pz
14	Matracci tarati classe A (10/19) Duran	volume 10 ml		10 pz.
15	beaker in vetro borosilicato graduato a forma alta con becco	volume 50 ml		10 pz.
16	beaker in vetro borosilicato graduato a forma alta con becco	volume 100 ml		20 pz
17	beaker in vetro borosilicato graduato a forma alta con becco	volume 250 ml		20 pz
18	beaker in vetro borosilicato graduato a forma alta con becco	volume 600 ml		10 pz.
19	beaker in vetro borosilicato graduato a forma alta con becco	volume 1000 ml		5 pz
20	beaker in vetro borosilicato graduato a forma bassa con becco	volume 50 ml		10 pz.
21	beaker in vetro borosilicato graduato a forma bassa con becco	volume 100 ml		20 pz
22	beaker in vetro borosilicato graduato a forma bassa con becco	volume 250 ml		20 pz
23	beaker in vetro borosilicato graduato a forma bassa con becco	volume 600 ml		5 pz
24	beaker in vetro borosilicato graduato a forma bassa con becco	volume 1000 ml		5 pz
25	beute Erlenmeyer, bocca stretta DURAN DIN ISO 1773	volume 500 ml		10 pz.
26	Bidone in PE-HD munito di tappo a vite e rubinetto in PE-HD alla base	Volume 25 litri		2 pz
27	Imbuti filtranti, buchner duran	Porosità 5 - volume 75 ml diam. 45 mm		10 pz.
28	Portaprovette PP	24 posti mm 30		4 pz.
29	Portaprovette PP	12 posti mm 20		4 pz.
30	LLG - Bottiglione, bocca stretta, HDPE, con rubinetto	Volume 5 litri		2 pz
31	Bottiglie ISO PYREX , con tappo a vite	Volume 1 litro		5 pz
32	Tappi a vite per flaconi a bocca stretta PP/PE-LD	Filettatura GL 22		100 pz
33	Bottiglie a bocca stretta, vetro soda-lime, colore giallo	Filettatura GL 22; Volume 100 mL		20 pz
34	Bottiglie a bocca stretta, vetro soda-lime	Filettatura GL 22; Volume 250 mL		20 pz
35	Spatola multiuso, acciaio 18/10	lungh: 150mm ; larghezza 9mm		10 pz.
36	Cucchiaio da laboratorio, acciaio inossidabile 18/10	cucchiaio 55x38 ;Lungh: 180mm		4 pz.
37	Bacinelle fotografiche, PVC	cm 25*20*6		4 pz.
38	Contenitori 5L PE-HD,	Filettatura GL 45		20 pz
39	Tappi Safety Waste GL45	Filettatura GL 45 - Comprensivo di raccordo per tubi (9,5-10mm) angolato e tappi ciechi per connettori inattivi		20 pz
40	Tappi Safety Waste GL45 con imbuto a chiusura automatica	Filettatura GL45 con imbuto a chiusura automatica		10 pz.
41	Filtri di scarico per Tappi Safety Waste	Filtro per vapori e sostanze volatili durata minima 6 mesi, volume minimo 20L, con indicatore di cambio e paraspruzzi	conf. da 2	20 conf.
42	Valvola limitazione pressione per safety Caps	utilizzabili su tappi Safety Waste GL 45	conf. da 10	2 conf.
43	Filtri per valvola limitazione pressione per safety caps	ricambio per valvola limitazione pressione per safety Caps	conf. da 10	2 conf.
44	Whatman® lens cleaning tissue, Grade 105	W × L 100 mm × 150 mm, pkg of (25 wallets of 25 sheets)	conf. da 25	1 conf.
45	Quadrios Spazzola ESD	Larghezza superficie spazzole: 9.5 cm Lunghezza superficie spazzole: 22.5 cm	conf. da 3	2 conf.
46	Siringhe tipo Hamilton	701N 10 uL SYR 6 /PK (26s/2"/2)	6/PK	5 conf	80366 (Hamilton)
47	vials vetro trasparenti 8mL con bocca a vite	15/425 ML 8 MM 17*60	100 pz	10 conf.
48	vials vetro AMBRATO 8mL con bocca a vite	15/425 ML 8 MM 17*60	100 pz	11 conf
49	BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S Organic con regolazione analogica	Capacità 10ml-100 ml, suddivisione 1 mL con valvola di ricircolo		3 pz	Tipo 4630171
50	BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S Organic con regolazione analogica	Capacità 5ml-50 ml, suddivisione 1 mL senza valvola di ricircolo		3 pz	Tipo 4630160
51	BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S Organic con regolazione analogica	Capacità 1ml-10 ml, suddivisione 0,2 mL senza valvola di ricircolo		3 pz	Tipo 4630140
52	BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S Organic con regolazione analogica	Capacità 0,5ml-5 ml, suddivisione 0,1 mL senza valvola di ricircolo		4 pz.	Tipo 4630130
53	BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S con regolazione analogica	Capacità 1 ml-10 ml, suddivisione 0,1 mL senza valvola di ricircolo		2 pz	Tipo 4600141
54	Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing		conf. Da 100g	4 conf.	52600-U
55	Confezione sfusa Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE		conf. Da 50g	5 conf	57210-U
56	Xanthan gum from Xanthomonas campestris		conf. da 500g	2 conf.	G1253-500G
57	Filtri per siringa diametro 25 mm monouso con membrana in PTFE di porosità pari a 0,22 µm		conf. da 100	30 conf.
58	Filtri per siringa diametro 25 mm monouso con membrana in PTFE di porosità pari a 0,45 µm		conf. da 100	50 conf
59	Filtri per siringa diametro 25 mm monouso con membrana in PVDF di porosità pari a 0,45 µm		conf. da 100	30 conf.
60	Filtri per siringa diametro 25 mm monouso con membrana in NYL di porosità pari a 0,45 µm		conf. da 100	30 conf.
61	MICROSIRINGA HAMILTON 1710 N (81100) DA 100 UL (22 S - PUNTA 2 - 51 MM.)			2 pz
62	spatola a cucchiaio in acciaio	mm 120(cucchiaio20*25) (spatola20*25)		10 pz.	Tipo 231-0184 (VWR)
63	spatole in plastica monouso (LaboPlast® (large package)))	17 mm 0,5 ml	conf. da 100	5 conf	Tipo 231-0608 (VWR)
64	micro spatola con cucchiaio In acciaio inox 18/10, antimagnetico.	7 mm (lung lama)		10 pz.	Tipo 231-0469 (VWR)
65	matracci da 1 ml	1 ml DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PE stopper.		20 pz	Tipo 612-5359 (VWR)
66	matracci da 2 ml	2 ml DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PE stopper.		20 pz
67	matracci da 5 ml vetro ambrato	5 ml DURAN®, classe A with PE stopper.		40 pz
68	matracci da 10 ml vetro ambrato	10 ml DURAN®,classe A with PE stopper.		40 pz
69	matracci da 20 ml vetro ambrato	20 ml DURAN®,classe A with PE stopper.		20 pz
70	cilindri da 5 ml	5 ml Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, with individual certificate		5 pz	BRND2.32105 (VWR)
71	cilindri da 10 ml	10 ml Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, with individual certificate		5 pz	BRND2.32108 (VWR)
72	cilindri da 100 ml	100 ml Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, with individual certificate		10 pz.
73	spruzzette PE	500 ml - Spruzzette a collo stretto e tappo colorato		12 pz.
74	Siringhe per iniezione di insulina	1 ml - con ago rimovibile	conf da 100	5 conf	Tipo 720-2558 (VWR)
75	Equisil CPS 5micrometri CN, Cyano, Nitrile	Colonna LC per analisi Tocoferoli		2 pz	e25.c0.s2546
76	Reprosil-Pur Basic C18 150*4,6 mm, 5 µm	Colonna LC per analisi clorofilla		3 pz	r15.b9.s1546
77	REPROSIL 80 NH2 5MICRON r05 PH 2-8	analisi zuccheri HPLC		1 pz.
78	Vaschetta cromatografica in vetro per lastre 20x20 con coperchio in vetro			2 pz
79	Tappo per bottiglie GL 80, 4 uscite GL18			2 pz
80	Inserto per porta a vite filettatura G18 diametro interno 3.2 mm			2 pz
81	Tappo a vite PP inserto filettatura G18 per collegamento tubo, blu			2 pz
82	Equilibratore di pressione - set per tappo a 4 porte- filettatura GL 18			2 pz
83	Tappo a vite PP , rosso inserto filettatura G18			6 pz.
84	Bottiglia in materiale metal-free con filettatura GL80	Capacità: 1 L, materiale metal-free		2 pz
85	AflaStar Immunoaffinity columns (Aflastar R)	Aflatoxin B1,B2,G1 e G2- 3 ml	1 conf. da 25 colonnine	3 conf.	10001963
86	OchraStar Immunoaffinity columns OchraStar R	Ochratoxin A - 3ml	1 conf. da 25 colonnine	3 conf.	10001970
87	Ultrafilter (e.g. Millipore, Amicon Ultra-4 or Amicon Ultra-15, Ultracel 30kD)	Filtri centrifughi Amicon Ultra -4 : In cellulosa rigenerata , 4 ml di volume, Larghezza 124 mm, diamerro 17,3, superficie filtrante 3 cm2, dimensione pori 30 kDa	96 pkg	3 conf.	UFC 8030
88	QUECHERS MIX	4g MgSO4 anidro , per analisi ≥ 98 % 4 grammi e Na Cl purissimo 1 grammo	1 SCATOLA CONTIENE 50 UNITA'	20 conf.	Q17B14H096
89	QUECHERS MYCOTOXINS d-spe	900 mg MgSO4 anidro , 150 mg di PSA, 600 mg C18 e 150 mg di Si	1 SCATOLA CONTIENE 50 UNITA'	10 conf.	Q2A22AL314
90	QuEChERS Extraction kit 15 ml	1g sodium citrate, 0,5g sodium hydrogencitrate ses., 4g MgSO4, 1g NaCl.	1 SCATOLA CONTIENE 50 UNITA'	35 conf	QUEXTENBK1
91	QUECHERS d-spe 15 ml	900 mg MgSO4 anidro , 150 mg di PSA, 150 mg C18	1 SCATOLA CONTIENE 50 UNITA'	32 conf	QUDISENFK2
92	Q-sep Quenchers dSPE	855 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45mg GCB	1 SCATOLA CONTIENE 50 UNITA'	13 conf
93	Quenchers SPE	900 mg MgSO4, 150 mg PSA	1 SCATOLA CONTIENE 50 UNITA'	8 conf
94	Lame in Titanio per mulini RETSCH			10 pz.	02,446,0048
95	Siringhe in plastica monouso da 10 ml senza ago		conf. da 100	10 conf.
96	Siringhe in plastica monouso da 20 ml senza ago		conf. da 50	10 conf.
97	Filtri circolari di carta Whatman n°1 o n° 41 o equivalenti	Diametro 90 mm	conf. da 100	10 conf.
98	VIALS VT. B. FILETT. 9/425 ML 2MM 12*32		CONF. DA 100	10 conf.
99	TAPPI AVITE FORATI 9/425 SETTO SIL BIANCO/PTFE ROSSO		CONF. DA 100	10 conf.
100	VIALS VT. G. FILETT. 9/425 ML 2MM 12*32		CONF. DA 100	100 conf.
101	TAPPI A VITE FORATI 9/425 SETTO SIL BIANCO/PTFE ROSSO		CONF. DA 100	100 conf.
102	VIALS PP. FILETT. GRADUATO 9/425 ML 2MM 12*32		CONF. DA 100	20 conf.
103	TAPPI AVITE FORATI 9/425 SETTO SIL BIANCO/PTFE ROSSO		CONF. DA 100	20 conf.
104	Provette in vetro soda-lime senza bordo / O.D. x L 16 x 125 mm, spessore parete 0,6-0,7 mm,		250 pz./conf.	6 conf.	4.658 086	Laboratorio di Catania
105	Vials ND 9 in vetro chiaro con colo a vite, 11,6 x 32 mm capacità 1,5 ml, etichetta e linee di riempimento		100 pz./conf.	100 conf.	4.662 800
106	Tappi a vite in PP blu per vials ND 9 / foro centrale da 6 mm, setto in silicone bianco/PTFE rosso,		100/pz.	150 conf.	6.291 638
107	Micro-inserti 250 µl in vetro chiaro (Ø 5, mm, altezza 29 mm) per vials ND 9 / fondo conico con molla in plastica,		100 pz./conf.	6 conf.	6.093 247
108	Vials vetro borosilicato chiaro per SC30 Mettler Toledo, senza tappo / capacità 20 ml, collo a vite, Ø est. x alt. 27.3 x 57 mm,		144 pz. /conf.	2 conf.	6.252 152
109	Pipette Pasteur in LDPE, non sterili / capacità 7.7 ml, volume di aspirazione graduato da 3 ml, ø stelo 7.9 mm,		500 pz./conf.	12 conf.	4.672 671
110	Filtro per siringa monouso ø 13 mm non sterili alloggiamento in PP, membrana idrofobica in PTFE con deflettore di flusso, connessione di ingresso Female Luer Lock e uscita Male Luer Slip,		100 pz./conf.	30 conf.	6.272 817
111	Siringa 2 pezzi monouso non sterile, capacità nominale 5 ml priva di siliconi e lattice, corpo trasparente graduato in PP e stantuffo in PE o PP con arresto di sicurezza, punta senza ago con attacco Luer Slip eccentrico,		1000 pz./conf.	3 conf.	6.087 416
112	Siringa 2 pezzi monouso non sterile, capacità nominale 20 ml priva di siliconi PVC e lattice, corpo trasparente graduato in PP e stantuffo in PP con arresto di sicurezza, punta senza ago con attacco Luer Slip eccentrico,		1000 pz./conf.	1 conf.	6.085 795
113	Vials ND 13 in vetro chiaro con colo a vite, (ØxH) 14,7 x 45 mm / capacità nominale 4 ml, etichetta serigrafata,		100 pz./conf.	10 conf.	6.267 117
114	Tappi a vite in PP nero per vials ND 13 / foro centrale da 8 mm, setto in silicone bianco/PTFE rosso,		100/pz.	10 conf.	7.510 053
115	Cella semi-micro, quarzo SUPRASIL QS High Performance range 200 nm - 2500 nm / cammino ottico da 10 mm con 2 facce, capacità 700 μl, pareti laterali e base scure, tappo in PTFE, dimensioni ester, (LxPxH) 12,5x12,5x45 mm, larghezza interna 2 mm			2 conf.	9.144 756
116	Tappi crimp bi-metallici-magnetici ND 20, pronti assemblati, magnetici / Ø foro 8,0 mm, setto silicone/PTFE con spessore da 3 mm,		100 pz.	10 conf.	6.234 541
117	Scatole per conservazioni in PP per vials 4 ml ND13 49 posizioni, LxPxH 130x130x52 mm			6 pz.	9.405 756
118	Scatole per conservazioni in PP per vials 1.5/2 ml da 16 posizioni / base verde neon/coperchio traslucido, LxPxH 67x67x45 mm			20 pz.	9.405 760
119	Pesafiltro in vetro DURAN, forma bassa con area di scrittura / capacità 45 ml, Ø 60 mm, alt. 30 mm, coperchio NS 60/12			6 pz.	9.300 037
120	Pesafiltro in vetro DURAN, forma bassa con area di scrittura / capacità 80 ml, Ø 80 mm, alt. 30 mm, coperchio NS 80/12			4 pz.	9.300 041
121	Pesafiltro in vetro DURAN, forma bassa con area di scrittura / capacità 15 ml, Ø 35 mm, alt. 30 mm, coperchio NS 34/12			12 pz.	9.300 023
122	Crogioli filtranti numerati, volume nominale 30 ml, vetro borosilicato 3.3, porosità 4 / Dimensioni (ØxH) 30 x 56 mm, resistenza termica fino 540° C			10 pz.	9.052 039
123	Crogiolo in quarzo trasparente, senza coperchio / volume nominale 95 ml, Ø superiore 60 mm, altezza 48 mm			6 pz.	9.250 351
124	Coperchio in quarzo trasparente / Ø crogiolo 60 mm, Ø coperchio 64 mm			6 pz.	6.305 493
125	Syringeless Filter Vials / Ø 12 x 32 mm, corpo e tappo in PP, setto in silicone/PTFE / membrana filtrante in PTFE-0.45 µm, riempimento 400÷500 µl, 100 pz./conf.			10 conf.	6.287 345
126	Provette da 15 ml in PP, Ø est. 17 mm, alt. 120 mm etichetta e graduazione serigrafate, fondo conico e tappo a vite, 500 pz/conf.			2 conf.	6.270 403
127	Portaprovette pop-up in PP, 45 posizioni x 15 ml, 2 pz./conf.			3 conf.	6.254 577
128	Portaprovette pop-up in PP, 18 posizioni x 50 ml, 2 pz./conf.			3 conf.	6.254 578
129	Portaprovette pop-up in PP, 21 posizioni x 15ml e 12 posizioni x 50 ml, 2 pz./conf.			1 conf.	9.193 997
130	Rack per tubi NMR per 72 (6 x 12) provette con diametro di 3 o 5 mm. / in polipropilene con maniglie per il trasporto, impilabile, autoclavabile, dotato di un piano superiore con fori e di un piano inferiore di supporto per le estremità dei tubi.			2 pz.	9.301 065
131	Tubi NMR in vetro borosilicato 3.3 / lunghezza da 178 mm Ø esterno 4,95 mm ± 0,05 Ø interno 4,19 mm ± 0,05 / spessore pareti 0.38 mm, 100 pz./conf.			2 conf.	9.400 310
132	Tappi di chiusura per tubi NMR / Ø esterno 5 mm, colore rosso, 50 pz./conf.			4 conf.	4.688 374
133	Vials EPA in vetro chiaro con collo a vite ND24 / capacità 40 ml, Ø est. x alt. 27,5 x 95 mm, fondo piatto, 100/conf.			2 conf.	4.008 297
134	Vials EPA in vetro ambrato con collo a vite ND24 capacità 40 ml, Ø est. x alt. 27,5 x 95 mm, fondo piatto, 100/conf.			2 conf.	4.008 299
135	Vials EPA in vetro chiaro con collo a vite ND24 / capacità 60 ml, Ø est. x alt. 27,5 x 140 mm, fondo piatto, 100/conf.			2 conf.	6.267 126
136	Tappi a vite chiuso ND24 per vials EPA, setto ultrabond silicone/PTFE, 100/conf.			6 conf.	4.008 292
137	Fusti a bocca larga, HDPE, omologazione ADR/ONU per solidi / capacità 120 litri, sezione circolare, coperchio e chiusura con cravatta metallica			16 pz.	TO120UN/PCR
138	Eppendorf Research Plus, confezione da 6 con Portapipette girevole 2, kit			1 kit	3123000942
139	Puntali da 0.5 ml per pipette Eppendorf Combitips advanced, 100 pz./conf.			4 conf.	30089421
140	Puntali da 1 ml per pipette Eppendorf Combitips advanced, 100 pz./conf.			3 conf.	30089430
141	Puntali da 2,5 ml per pipette Eppendorf Combitips advanced, 100 pz./conf.			2 conf.	30089448
142	Puntali da 5 ml per pipette Eppendorf Combitips advanced, 100 pz./conf.			2 conf.	30089456
143	Micropipette a singolo canale Transferpette S, volume variabile, 100-1000 µL			2 pz.	9.280 147
144	Micropipette a singolo canale Transferpette S, volume variabile, 10-100 µL			1 pz.	9.280 145
145	Filtro per Micropipette Transferpette S, 2 ml, 0.25/0.5-5 ml		25pz/conf.	2 conf.	6.230 119
146	Carosello da banco per pipette Transferpette S, 6 posizioni			1 pz.	6.312 381
147	Rack con puntali per pipette tipo H, volume 100-1200 µl, 10 rack per 60 pz		10 rack per 60 pz	100 rack	9.409 188
148	Rack con puntali per pipette tipo H, volume 1-200 µl, 10 rack per 96 pz		10 rack per 96 pz	20 rack	9.409 176
149	Pompa manuale di travaso in acciaio con tubo flessibile dotato di rubinetto profondità immersione 570 mm			1 pz.	9.001 362
150	Adattatore per pompa manuale-fusto con filettatura 2", a tenuta di gas			1 pz.	6.090 497