## Standard_certificati
STANDARD DI SOSTANZE STUPEFACENTI DA DESTINARE AI LABORATORI CHIMICI DI CATANIA E PALERMO

Riga	Descrizione	Caratteristiche Tecniche	Formato	Qtà richieste	Codice articolo	Laboratorio di destinazione
1	METIL-4-ISOTIAZOLINONE	CAS: 2682-20-4 ; PUREZZA MINIMA 90 %	5 G	1 pz.	725765-5G	Laboratorio di Palermo
2	5-CHLORO -2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	CAS: 26172-55-4; PUREZZA MINIMA 90 %	5 G	1 pz.
3	acido 2- [4- (dimetilammino)fenilazo]benzoico (rosso metile)	CAS: 493-52-7 ; PUREZZA MINIMA 90 %	5 g	1 pz.
4	EDTA sale bisodico 0,01 N Ampolla	fiale Normex	60 ml	10 pz.	32068603
5	EDTA sale bisodico 0,1 N		1000 ml	5 pz.	405501000
6	Etilen brassilato	cas-105-95-3 (purezza minima 95 %)	1 kg	1 pz.
7	Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution,	Ba,Ca,K,Li,Mg,Mn,Na,NH4,Sr, 100 mg/L certified 17034	100 ml	1 pz.
8	Multielement Ion Chromatography Anion Standard Solution	1000 mg/l: Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ -each anion certified 17034	500 ml	1 pz.
9	Multielement Ion Chromatography Anion Standard Solution	1000 mg/l: F⁻ , Br⁻ , PO₄³ ⁻ each anion certified 17034	500 ml	1 pz.
10	Saccarosio for optical rotation (MDR) cas / 57-50-1	NIST17G	60 G	1 pz.
11	Soluzione 2-cloroetanolo (CAS 107-07-3) in solvente metanolo a concentrazione di almeno 100 mg/L.	soluzione standard ISO 17034	1*1ml	2 pz.
12	Soluzione 2-cloroetanolo-d4 (CAS 117067-62-6) in solvente metanolo a concentrazione di almeno 100 mg/L.	soluzione standard ISO 17034	1*1ml	2 pz.
13	Soluzione di acrilammide cas 79-06-1 in solvente metanolo ad una concentrazione di almeno 100 mg/l	soluzione standard ISO 17034	1*1ml	2 pz.
14	Soluzione di acrilammide-d3 cas 122775-19-3 in solvente metanolo ad una concentrazione di almeno 100 mg/l	soluzione standard ISO 17034	1*1ml	2 pz.
15	Soluzione standard di Solfuro di Carbonio (CAS 75-75-0) ad una concentrazione nominale di 100 mg/L in metanolo Scadenza almeno 12 mesi	soluzione standard ISO 17034	1*1ml	2 pz.	P809920
16	Soluzione standard di Propineb (CAS 12071-83-9) ad una concentrazione nominale di 100 mg/L in metanolo Scadenza almeno 12 mesi	soluzione standard ISO 17034	1*1ml	2 pz.	P253030
17	standard di Thiram (CAS 137-26-8) - Scadenza almeno 12 mesi	soluzione standard ISO 17034	mg.250	2 pz.	SB328.250MG
18	Pyridoxine (vit. B6) cas 65-23-6	≥98%	5 g	1 pz.	P5669
19	Calcium-d-pantothenate (vit. B5) cas 137-08-6	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	500 mg	2 pz.	PHR1232
20	Biotina (vit B7) cas 58-85-5	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	1 g	2 pz.	PHR1233
21	Cholecalciferol (Vit D3) cas 67-97-0	≥98% (HPLC)	1 g	2 pz.	C9756
22	L-ascorbic acid (vit C) cas 50-81-7	reagent grade, crystalline	100 g	1 pz.	A7506-100G
23	Vitamin B₁ pyrophosphate chloride (pyrimidyl-methyl-D₃) cas 2483831-79-2	0,98	1 mg	2 pz.	DLM-8741-PK
24	Vitamin B₆ (pyridoxine·HCl) (5-hydroxymethyl-D₂) cas 5027-82-7	0,98	5 mg	2 pz.	DLM-8754-PK
25	Vitamin B₇ (biotin) (ring-6,6-D₂) cas 1217481-41-8	98 % - 97 % CP	5 mg	2 pz.	DLM-8806-PK
26	Vitamin A (retinol) (19,19,19,20,20,20-D₆) 50 ppm BHT cas 2483831-77-0	96% - CP 95%	1 mg	2 pz.	DLM-8113-PK
27	Amino Acid Standard	analytical standard	10 ml	1 pz.	AAS18-10ML
28	Quinaldine cas 91-63-4	≥95.0% (GC)	250 ml	1 pz.	22550-250ML-F
29	Retinol cas: 68-26-8	synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)	25 g	1 pz.	R7632-25MG
30	Nicotinamide 98-92-0	≥98% (HPLC), powder	250g	1 pz.	72340-250G
31	Phadebas® Amylase test, 50 tablets		50 tab	1 pz.
32	D-(+)-Melezitose hydrate	cas / 207511-10-2	25 g	1 pz.
33	Palatinose hydrate	237-282-1	5 g	1 pz.
34	β-Gentiobiose	cas 554-91-6	100 mg	1 pz.
35	D-(+)-Raffinose pentahydrate	cas 17629-30-0	25 g	1 pz.
36	D-(+)-Turanose	cas 547-25-1	5 g	1 pz.
37	Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS, 99.4+%,	cas 60-00-4	100 g	1 pz.
38	Tetraethylenepentamine	cas 112-57-2	250 g	1 pz.
39	Carbonato di Ammonio solido ultrapuro per analisi ICP-MS	Cas 506-87-6	1 Kg	1 pz.	1595041000
40	Arsenito di sodio ultrapuro standard ICP-MS	CAS / 7784-46-5	500g	1 pz.	27687265
41	Arseniato di Sodio dibasico Eptaidrato ultrapuro standard ICP-MS	CAS 10048-95-0	100g	1 pz.	33373.22
42	Disodio Metil Arseniato ultrapuro standard ICP-MS	CAS 144-21-8	250mg	1 pz.
43	Cacodilato di sodio ultrapuro Standard ICP-MS	CAS 6131-99-3	100g	1 pz.	C0250-100G
44	Yttrium Standard ICP-MS 1000 mg/l	CAS 7440-65-5		1 pz.
45	Acido Cloridrico concentrato per analisi in tracce		500 mL	3 pz.
46	Colesta-3,5-diene	Reference Material (RM) ≥ 95% Neat- ISO/IEC 17034 CAS 747-90-0	polvere 10 mg	3 pz.	LBS1Y6V2263
47	Dodecyl-Arachidate	Reference Material (RM) ≥ 95% Neat- ISO/IEC 17034 CAS 42232-82-6	polvere 50mg	3 pz.	LBS1Y6O1926/LBS1Y6P1926
48	5alpha-Cholestan-3beta-ol	Reference Material (RM) Neat ≥ 95% CAS 80-97-7	100 mg	10 pz.	SB64726.100MG
49	MISCELA FAME *19	-	liquido 50 mg	2 pz.	Restek o equivalente
50	MISCELA FAME NLEA	-	liquido 1 ml	3 pz.	Restek o equivalente
51	Glyceryl Trilinoleate	CAS 537-40-6	100 mg	1 pz.	96373
52	Ethyl oleate	CAS 111-62-6	5 g	2 pz.	268011-5G/268011-25G
53	Ethyl palmitate	CAS 698-97-7	250 mg	1 pz.	67107
54	Methyl palmitate	CAS 112-39-0	1g	1 pz.	76159-1G-76159-5G
55	(±)-α-Tocopherol	≥95.5% CAS 10191-41-0	5 g	1 pz.	258024
56	Nonacosane	CAS 630-03-5	250 mg	1 pz.	74156
57	1,3-Dinonedecanoin	analytical standard / CAS 372490-74-9	25 mg	8 pz.	68633
58	4-Hydroxyphenethyl alcohol (Tyrosol)	Reference Material (RM) Neat 98 % CAS 501-94-0	50 mg	1 pz.	LBS1Y6O3115
59	Syringic Acid	Reference Material (RM) Neat ≥ 97% CAS 530-57-4	25- 50 mg	1 pz.	SB65333.100MG
60	1-eicosanol	Reference Material (RM) ≥ 98% Neat- ISO/IEC 17034 CAS 629-96-9	50 mg	1 pz.	SB15421.100MG
61	Methyl heptadecanoate	Reference Material (RM) ≥ 95% Neat- ISO 17034 CAS 1731-92-6	50 mg	4 pz.	SB26420.100MG
62	Cere C40-Stearyl Behenate	CAS 24271-12-3	polvere 100 mg	1 pz.	45-2218-9
63	Cere C42- Arachidyl Behenate	CAS 42233-14-7	polvere 100 mg	1 pz.	45-2220-9
64	Cere C44- Behenyl Behenate	CAS 17671- 27-1	polvere 100 mg	1 pz.	45-2222-9
65	Cere C46- Lignoceryl Behenate	CAS 42233-17-0	polvere 100 mg	1 pz.	45-2224
66	β-Sitosterol	≥95% CAS 83-46-5	10 mg	1 pz.	S1270
67	1-Docosanol (C 22-ol)	CAS 661-19-8	50 g	1 pz.	169102
68	Macherey-Nagel Silylation reagent Silyl -991	-	pkg of 20× 1 mL	10 pz.
69	Acetic Acid glacial (98%)		1,0 L	2 pz.	A6283
70	Formic Acid 99% for LC/MS		500 ml	3 pz.	84865260
71	Ammonium Formate for LC/MS		50 gr	2 pz.	55674-50G
72	Squalene (≥ 98%)		100 ml	1 pz.	S3626-100 ml
73	Bicarbonato di sodio purezza minima 99,5%		0,5 Kg	4 pz.	S6014
74	Acido perclorico 60% in acqua		1 L	1pz.	1005181001
75	MgSO4 >98%		1 Kg	1 pz.	746452
76	NaCl > 99 %		1 Kg	1 pz.	S9888
77	Carbonato di Ammonio solido		1 Kg	1 pz.	159504
78	Fenoftaleina	(PA ,reag. ISO ≥99,5%	50 g	1 pz.	A17135
79	Ioduro di potassio	(PA ,reag. ISO ≥99,5%	1kg	2 pz.
80	Idrossido di potassio	(PA ,reag. ISO ≥99,5%	1kg	2 pz.
81	colato di sodio	CAS 206986-87-0 (PA ,reag. ISO ≥99,5% :	1kg	2 pz.	27029-100G-F
82	cloruro di calcio	CAS :10035-04-8 (PA ,reag. ISO ≥99,5%	1kg	2 pz.	CL00.0317.1000
83	Lipasi pancreatica	9001-62-1	gr.100	2 pz.	L3126-100G
84	Guanidine Hydrochloride - CAS 50-01-1	CAS 50-01-1	gr.500	1 pz.
85	DL-Dithiothreitol solution BioUltra ~1 M in H2O	CAS 3483-12-3	50 ml	1 pz.
86	EPOXY - EMBEDDING MEDIUM KIT		kit	2 conf	45359- 1EA-F
87	EMBEDDING MOLDS - 26 FLAT BULLET-SHAPED CAVITIES DOUBLE -INDEXED WITH NUMBERS AND LETTERS , MAOON		KIT	4 conf	E4265-1EA
88	Acido Cloridrico 1 N		1 litro	2 pz.	35328-1L	Laboratorio di Catania
89	Aqualine Electrolite AG for Karl Fisher analysis		500 ml	2 pz.	34836-500ml
90	Type S60, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-S60
91	Type S200, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-S200
92	Type N350, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-N350
93	Type S600, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-S600
94	Type N10, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-N10
95	Type S3, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-S3
96	Type N1000, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-N1000
97	Type S2000, General Purpose Viscosity	ISO 17034	500 ml	1 pz.	ALK-S2000
98	B100 Biodiesel		20 g	6 pz.	VHG.BDBLEND-100P-20
99	Cobalto circa 3 %		25 g	1 pz.	VHG-ROSFCO3-25G
100	Vanadium 1000 ug/g	ISO 17034	50 g	2 pz.	VHG-OV-1000-50G
101	Nickel 1000 ug/g	ISO 17034	50 g	1 pz.	VHG-ONI-1000-A-50g
102	V26 Wear Metals Standard	ISO 17034	100 g	1 pz.	VHG-V26-500-100g
103	Gasolio – Biodiesel free		500 ml	2 pz.	VHG-BDBLEND-BLK-500
104	CEN-1 PCB Calibration Mixture, 10 µg/ml in isooctane	ISO 17034	1 ml	4 pz.	DRE-GA09000978IO
105	Aroclor 1254, 50 µg/g in trasformer oil-ISO 17034, 5 ml	ISO 17034	5 ml	2 pz.	DRE-GA09010416TL
106	PCB No. 209, 10 µg/ml in isooctane	ISO 17034	10 ml	6 pz.	DRE-L20020900IO
107	PCB No. 30, 10 µg/ml in isooctane	ISO 17034	10 ml	6 pz.	DRE-L20003000IO
108	Acetanilide-ISO 17034 1 g, / Cod.: SB25050.1G	ISO 17034	1 g	1 pz.	SB25050.1G
109	Sodio idrossido 0,1 N	ISO 17034	500 ml	3 pz	Z15171095
110	Density Standard ASTM D4052-ISO 12185 (diesel)	ISO 12185 (diesel)-ISO 17034	250 ml	2 pz.	PPDND.L25
111	MISA Standard 1-ISO17034, 18 components: / 100mg/l each of Ce; Dy; Er; Eu; Gd; Ho; La; Lu; Nd; Pr; Sc; Sm; Tb; Th; Tm; U; Y; Yb in HNO3 5%		100 ml	1 pz.	7027.K1.5N.L1
112	MISA Standard 2-ISO17034, 6 components: / 100mg/l each of Au; Ir; Pd; Pt; Rh; Ru in HCl 10%		100 ml	1 pz.	397C.K1.10C.L1
113	MISA Standard 4-ISO17034, 16 components: / 100mg/l each of Al; As; Ba; Bi; Be; Ca; Cs; Ga; In; Li; Mg; K; Rb; Se; Na; Sr in HNO3 10%		100 ml	1 pz.	942A.K1.10N.L1
114	MISA Standard 5-ISO17034, 15 components: / 100mg/l each of Sb; B; Ge; Hf; Mo; Nb; P; Re; Si; S; Ta; Sn; Ti; W; Zr in HNO3 5%; HF tr%		100 ml	1 pz.	32D7.K1.5NF.L1
115	MISA Standard 6-ISO17034,13 components: / 100mg/l each of Cd; Co; Cu; Cr; Fe; Pb; Mn; Hg; Ni; Ag; Tl; V; Zn in HNO3 10%		100 ml	1 pz.	E579.K1.10N.L1
116	Scandio per ICP 1000 ppm	ISO17034	100 ml	1 pz	C051.2NP.L1
117	Diidrogeno fosfato di ammonio	ISO17034	50 g	1 pz.	PSAMDPC.50G
118	Propan-2-olo RS - Per HPLC-PLUS-Gradient Grade, 2,5 litri / Cod.: 412712000		2,5 litri	12 pz.	412692
119	n-Esano 99% RS - Per HPLC - Isocratic Grade		2,5 litri	12 pz.	412712000
120	n-Eptano 99% RS - Per HPLC - Isocratic Grade		2,5 litri	12 pz.	412592000
121	Toluene RS - Per HPLC - Isocratic Grade		2,5 litri	8 pz.	412642000
122	Cicloesano >99,5% RPE per analisi		1 litro	2 pz.	436903
123	Acido Cloridrico 37% RPE per analisi		1 litro	2 pz.	403871
124	Acido Nitrico 65% RPE per analisi		1 litro	2 pz.	408022
125	Acido Perclorico 65-71% (HClO4, w/w), for trace metal analysis		1 litro	1 pz.	409193
126	Metanolo RS - Per UHPLC-MS		2,5 litri	6 pz.	414942
127	Acetonitrile RS - Per UHPLC-MS, 2,5 litri / Cod.: 412042		2,5 litri	6 pz.	412042
128	Acqua RS - Per UHPLC-MS		2,5 litri	6 pz.	412092
129	Propan-2-olo RS - Per LC/MS		2,5 litri	6 pz.	415184
130	Acqua conforme alla ISO 3696 Grado 3		2,5 litri	2 pz.	102922B
131	Reattivo di Wijs for iodine number c(ICl) = 0.1 mol/l		1 litro	2 pz.	1091631000
132	ICP solvet for inorganic trace analysis, ≥99.9995% (metals basis)		1 litro	2 pz.	54362-1L
133	1-Hexene ≥99%,		50 ml	1 pz.	240761.50ml
134	Fosfato di potassio monobasico ≥ 99.9 % anhydrous basis		50 g	1 pz.	105.108
135	Metil nonadecanoato, >99%		1 g	1 pz.	20-1900-13
136	2-Etilantrachinone, 98%		5 g	1 pz.	L07206
137	Acido benzoico		100 g pellets	1 pz	3415
138	Octane(-iso) - Heptane-(-n) mixture, primary reference fuel Octane 79.9-80.1 %v/v, Heptane 19.9-20.1 %v/v		20 L	2 pz.	CL02.1950.9020
139	Isooctane Blank for XRF, 500 ml / Cod: VHG-ISO-500		500 ml	1 pz.	VHG-ISO-500
140	20 cSt Mineral Oil Blank for XRF, 500 ml / Cod: VHG-OIL-20-500		500 ml	1 pz.	VHG-OIL-20-500
141	20 cSt Mineral Oil Blank for XRF, 500 ml / Cod: VHG-ULSDSL-500		500 ml	1 pz.	VHG-ULSDSL-500
142	Bismuth Standard, Bi 1000 µg/g in Hydrocarbon Oil, 500 ml / Cod: VHG-OBI-1000-500		500 ml	2 pz.	VHG-OBI-1000-500
143	Lead Standard, Pb 1000 µg/g in Hydrocarbon Oil, 500 ml / Cod: VHG-OPB-1000-50G		50G	2 pz.	VHG-OPB-1000-50G
144	Manganese Standard, Mn 1000 µg/g in Hydrocarbon Oil, 500 ml / Cod: VHG-OMN-1000-A-50G		500 ml	2 pz.	VHG-OMN-1000-A-50G